Запрошення до участі в тендері

Назва:

Закупівля медичного обладнання : Кабіна для підвісної терапії , для проведення кінезітерапії за методом підвісної та блокової терапії з реабілітаційним столом.

Дата відкриття тендерного оголошення: 20 квітня 2023 року

Останній термін подання тендерних заявок: 04 травня 2023 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

ВБО «Ініціатива заради життя» має честь запросити Вас до участі у тендері на закупівлю медичного обладнання : Кабіна для підвісної терапії , для проведення кінезітерапії за методом підвісної та блокової терапії з реабілітаційним столом.

Тендер проводиться в  рамках проекту  «Сприяння реабілітації осіб з інвалідністю, що спричинена війною».  Розвиток потенціалу реабілітаційних закладів, мультидисциплінарних реабілітаційних команд та спеціалістів у сфері реабілітації.

ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ

У разі Вашої зацікавленості, Ваша пропозиція повинна бути отримана в електронному вигляді не пізніше 04 травня 2023 року до 12:00, за адресою електронної пошти:  office@ifl.org.ua   або у друкованому вигляді за адресою м. Миколаїв вул.. Набережна 27, у темі повідомлення вкажіть «Тендерна пропозиція на закупівлю медичного обладнання».

Тендерні пропозиції повинні супроводжуватися повним пакетом документів, які підтверджують правовий статус постачальника:

- Підприємство (ТОВ, ВАТ, ЗАТ, Приватні підприємства тощо) копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР), свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість та ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

- Суб’єкти підприємницької діяльності (СПД) на єдиному податку – копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), свідоцтва про сплату єдиного податку, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

- Суб’єкти підприємницької діяльності (СПД) на загальній системі оподаткування - копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), довідки з податкового органу про систему оподаткування, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується)

Заявки, отримані після зазначеного терміну, або надані з порушеннями вищезазначених умов, будуть дискваліфіковані і не будуть прийматися до розгляду.

Контактна особа:

Ганна Брик

+38(0677783784)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ:

| № | Товар | Кіл-сть, шт. | Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабіна для підвісної терапії | 1 | 44231 - Механічний тренажер для верхніх кінцівок, з важільним/ роликовим блоком |
| 2 | Реабілітаційний стіл з регулюванням висоти | 1 | 32266 - Стіл / кушетка масажний, без електроживлення, непортативний |

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі

1) Кабіна для підвісної терапії – 1 шт.

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні); посилання на відповідні розділи та/або сторінку(и) документів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабіна для підвісної терапії призначена для проведення кінезітерапії за методом підвісної та блокової терапії, повинна мати сітчасту структуру трьох бокових стінок та верху |  |
| 2 | Рама повинна бути виготовлена з міцного металу, а сітка з прута товщиною не менше 6 мм, для забезпечення надійності під час проведення сеансу кінезітерапії |  |
| 3 | Кабіна повинна мати бокові секції з сітчастої структури для швидкого регулювання (переміщення кріплень) для вправ з горизонтальним навантаженням |  |
| 4 | Кабіна повинна мати верхні секції з сітчастої структури для швидкого регулювання (переміщення кріплень) для вправ з вертикальним навантаженням |  |

| 5 | Кабіна для підвісної терапії повинна включати комплект аксесуарів, який складається з: Мотузка – довжина 1600 мм – 8 шт. Мотузка – довжина 960 мм – 6 шт. Мотузка – довжина 5720 мм – 1 шт. Мотузка – довжина 3750 мм – 2 шт. Підвіска для передпліччя і гомілки – 4 шт. Підвіска для стегна і руки – 4 шт. Підвіска для тазу – 2 шт. Підвіска для грудної клітини – 1 шт. Підвіска для голови – 1 шт. Підвіска для ніг – 4 шт. Подвійна підвіска з підкладками – 4 шт. Ремінь для підйому тазу універсальний – 1 шт. Фіксатор для стопи – 1 шт. Гиря м’яка 0,5 кг – 2 шт. Гиря м’яка 1 кг – 2 шт. Гиря м’яка 1,5 кг – 2 шт. Гиря м’яка 2 кг – 2 шт. Гиря м’яка 2,5 кг – 2 шт. Гиря м’яка 3 кг – 1 шт. Гачок S-подібний – 30 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Розміри кабіни для підвісної терапії повинні бути: ширина 200±5 см; глибина 200±5 см; висота 200±5 см |  |
| 7 | Максимальне навантаження не менше 200 кг |  |
| 8 | Наявність документу, що запропонований товар відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою КМУ №753 від 02.10.2013р. |  |

2) Реабілітаційний стіл з регулюванням висоти – 1 шт.

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні); посилання на відповідні розділи та/або сторінку(и) документів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стіл призначений для лікування ортопедичних та неврологічних захворювань |  |
| 2 | Довжина столу не більше 195 см |  |
| 3 | Ширина столу не менше 68 см |  |
| 4 | Максимальне навантаження не менше 200 кг |  |
| 5 | Кількість секцій – не менше 2 |  |
| 6 | Мінімальна висота столу не більше 45 см |  |
| 7 | Максимальна висота столу не менше 95 см |  |
| 8 | Регулювання кута нахилу підголівника в діапазоні не менше від -85° до +45° |  |

| 9 | Рама повинна бути виготовлена з металу для забезпечення стабільності столу під час проведення реабілітаційних вправ |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | Реабілітаційний стіл повинен бути укомплектований системою колес на висувному шасі |  |
| 11 | Реабілітаційний стіл повинен бути оснащений обладнаний спеціальними боковими кронштейнами для кріплення ременів стабілізації |  |
| 12 | Наявність системи для тренування балансу в сидячому положенні |  |
| 13 | Наявність системи для тренування балансу для відновлення координації та рівноваги пацієнта |  |
| 14 | Наявність системи аналізу та оцінки тестування балансу пацієнта; збереження результатів тестування у файловому форматі |  |
| 15 | Наявність програм та ігор тренування балансу |  |
| 16 | Наявність системи тренування пропріоцепції |  |
| 17 | Наявність документу, що запропонований товар відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою КМУ №753 від 02.10.2013 р. |  |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

•	ціна за одиницю продукції і загальна вартість повинні бути вказані в національній валюті України;

•	пропозиція має містити умови оплати;

•	встановлена ціна має залишатися фіксованою;

•	термін дії Вашої пропозиції повинен становити мінімум 2 місяці з моменту її надання й повинен бути вказаний в пропозиції;

.

Ми заздалегідь дякуємо Вам за участь в тендері.