Запрошення до участі в тендері

Назва:

Закупівля медичного обладнання Пристрій для реабілітації MOTOmed loop для ніг та рук

Дата відкриття тендерного оголошення: 26 вересня 2023 року

Останній термін подання тендерних заявок: 06 жовтня 2023 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

ВБО «Ініціатива заради життя» має честь запросити Вас до участі у тендері на закупівлю медичного обладнання: Пристрій для реабілітації MOTOmed loop для ніг та рук

Тендер проводиться в  рамках проєкту ПРООН «Підтримка реабілітації осіб з інвалідністю, спричиненою війною», за фінансової підтримки урядів Республіки Корея та Німеччини.

ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ

У разі Вашої зацікавленості, Ваша пропозиція повинна бути отримана в електронному вигляді не пізніше 06 жовтня 2023 року до 12:00, за адресою електронної пошти:  office@ifl.org.ua   або у друкованому вигляді за адресою м. Миколаїв вул.. Набережна 27, у темі повідомлення вкажіть «Тендерна пропозиція на закупівлю медичного обладнання».

Тендерні пропозиції повинні супроводжуватися повним пакетом документів, які підтверджують правовий статус постачальника:

- Підприємство (ТОВ, ВАТ, ЗАТ, Приватні підприємства тощо) копія Статуту, копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР), свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість та ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

- Додатково для ТОВ: Наказ на призначення уповноваженої особи (керівника), якщо Договори підписує керівник, чи Наказ та Довіреність від організації  на підписанта, якщо Договори підписує інша особа, відмінна від керівника, Протокол Загальних зборів, якщо сума Договорів  обмежена в Статуті  та перевищує обмеження суми  пропозиції

- Суб’єкти підприємницької діяльності (СПД) на єдиному податку – копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), свідоцтва/витягу платника єдиного податку, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

- Суб’єкти підприємницької діяльності (СПД) на загальній системі оподаткування - копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), довідки з податкового органу про систему оподаткування, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується)

Заявки, отримані після зазначеного терміну, або надані з порушеннями вищезазначених умов, будуть дискваліфіковані і не будуть прийматися до розгляду.

Контактна особа:

Ганна Брик

+38(0677783784)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ:

| № | Товар |
| --- | --- |
| 1 | Пристрій для реабілітації MOTOmed loop для ніг та рук |

Загальні вимоги

Товар повинен бути виготовлений не раніше 2023 року.

Товар повинен бути новим, такий що не був у вжитку.

Термін гарантійного обслуговування - не менше 12 місяців.

Копія документу, що підтверджує факт відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ №753 02.10.2013р. або гарантійний лист що такий документ буде наданий разом з товаром або гарантійний лист що копія такого документа буде надана разом з Товаром

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі

Пристрій для реабілітації MOTOmed loop для ніг та рук або еквівалент

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) | Сторінка інструкції |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пристрій для активно-пасивної розробки кінцівок використовується для дорослих з неврологічними та ортопедичними захворюваннями, з порушенням ходьби і обмеженою моторикою ніг та /або рук. |  |  |
| 2 | Пристрій для активно-пасивної розробки кінцівок повинен мати сенсорний дисплей з USB-роз’ємом та послідовним інтерфейсом розміром не менше 7" |  |  |
| 3 | Дисплей повинен бути рухомим для зміни кута нахилу та переведення у транспортне положення |  |  |
| 4 | Пристрій для активно-пасивної розробки кінцівок повинен мати режим сервотренування |  |  |
| 5 | Функція Захист руху автоматично пристосовує потужність мотора протягом всього тренування до змінного тонусу паретичних м'язів |  |  |
| 6 | Пристрій повинен автоматично змінювати напрямок руху при розпізнанні спазму, дана функція постійно має бути включена |  |  |
| 7 | Пристрій для активно-пасивної розробки кінцівок повинен мати модуль для тренування ніг із змінним радіусом в діапазоні не менше як 7-12,5 см |  |  |
| 8 | Пристрій повинен мати модуль для тренування рук із радіусом в діапазоні не менше як 10 см |  |  |
| 9 | Довжина пристрою не більше 70 см |  |  |
| 10 | Ширина пристрою не більше 60 см |  |  |
| 11 | Висота пристрою повинна регулюватись в діапазоні не менше як 107-122 см |  |  |
| 12 | Максимальна допустима вага користувача не менше 135 кг |  |  |
| 13 | Вага пристрою не більше 33 кг |  |  |
| 14 | Кількість обертів для рук та ніг в пасивному режимі не менше 1-60 обертів на хвилину |  |  |
| 15 | Кількість обертів для рук та ніг в пасивному режимі не менше 1-120 обертів на хвилину |  |  |
| 16 | Регульований крутний момент для ніг повинен регулюватись в діапазоні не менше 1-13 Нм |  |  |
| 17 | Регульований крутний момент для рук повинен регулюватись в діапазоні не менше 1-6 Нм |  |  |
| 18 | Платформи для ніг пристрою повинні бути з високими бортами для надійної фіксації стопи та запобігання висковзування ніг |  |  |
| 19 | Платформи для ніг пристрою повинні бути з пластиковим покриттям для швидкої дезінфекції в умовах інтенсивного використання в умовах лікарні |  |  |
| 20 | Платформа педалі повинна бути рухома по відношенню до фіксатора гомілки, дозволяючи тим самим автоматично пристосовуватися до роботи литкових м'язів |  |  |
| 21 | Вісь педалей пристрою повинна регулюватись по висоті від підлоги в діапазоні не менше як від 30 см до 45 см |  |  |
| 22 | Пристрій для активно-пасивної розробки кінцівок повинен мати великі транспортні колеса діаметром не менше 12 см |  |  |
| 23 | Меню, налаштування та програми пристрою повинні бути українською мовою. |  |  |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

•	ціна за одиницю продукції і загальна вартість повинні бути вказані в національній валюті України;

•	пропозиція має містити умови оплати;

•	встановлена ціна має залишатися фіксованою;

•	термін дії Вашої пропозиції повинен становити мінімум 2 місяці з моменту її надання й повинен бути вказаний в пропозиції;

.

Ми заздалегідь дякуємо Вам за участь в тендері.