Запрошення до участі в тендері

Закупівля медичного обладнання: Підйомник пересувний, з електричним приводом  кількість- 1 од.

Дата відкриття тендерного оголошення: 09 липня 2025 року

Останній термін подання тендерних заявок: 16 липня 2025 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

ВБО «Ініціатива заради життя» має честь запросити Вас до участі у тендері на закупівлю медичного обладнання: Підйомник пересувний, з електричним приводом

Закупіля здійснюється в  рамках проєкту «Комплексна медична, реабілітаційна та психологічна допомога постраждалим від вибухонебезпечних предметів в  Миколаївській області»,  який впроваджується в рамках проєкту ПРООН та УВКБ ООН в Україні  «Протимінна діяльність та повернення ВПО до регіонів на півдні України», що реалізується через Фонд відновлення громад України.

ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІ

У разі Вашої зацікавленості, Ваша пропозиція повинна бути отримана в електронному вигляді не пізніше 16 липня 2025 року до 12:00, за адресою електронної пошти:  office@ifl.org.ua   або у друкованому вигляді за адресою м. Миколаїв вул.. Набережна 27, у темі повідомлення вкажіть «Тендерна пропозиція на закупівлю медичного обладнання».

Тендерні пропозиції повинні супроводжуватися повним пакетом документів, які підтверджують правовий статус постачальника:

- Підприємство (ТОВ, ВАТ, ЗАТ, Приватні підприємства тощо) копія Статуту, копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР), свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість та ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

- Додатково для ТОВ: Наказ на призначення уповноваженої особи (керівника), якщо Договори підписує керівник, чи Наказ та Довіреність від організації  на підписанта, якщо Договори підписує інша особа, відмінна від керівника, Протокол Загальних зборів, якщо сума Договорів  обмежена в Статуті  та перевищує обмеження суми  пропозиції

- Суб’єкти підприємницької діяльності (СПД) на єдиному податку – копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), свідоцтва/витягу платника єдиного податку, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

- Суб’єкти підприємницької діяльності (СПД) на загальній системі оподаткування - копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), довідки з податкового органу про систему оподаткування, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується)

Заявки, отримані після зазначеного терміну, або надані з порушеннями вищезазначених умов, будуть дискваліфіковані і не будуть прийматися до розгляду.

Контактна особа:

Ганна Брик

+38(0677783784)

Україна,  54001,  м. Миколаїв, вул. Набережна 27
тел/факс: (0512) 37 05 49, (067) 512 16 31   e-mail: office@ifl.org.ua

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Підйомник пересувний, з електричним

приводом

Підйомник пересувний, з електричним приводом, підсилений, призначений для підйому та переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями, номінальною вантажопідйомністю 140 кг, всередині приміщення виключно у м’якому підвісі. Корпус підйомника виготовлений зі сталі та захищений антикорозійним покриттям (порошкова епоксидно - поліефірна фарба). Підйомник оснащений електро-приводом, акумулятором із захистом від повної розрядки, функціями аварійного спуску та зупинки («екстрений СТОП»). База може регулюватися за шириною, для збільшення площі опори при підйомі людини, натисканням на педаль. Колеса є самоорієнтовними, задні колеса блокуються за допомогою стоянкового гальма.

| № | Медико-технічні характеристики | Параметри | Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації, каталогу, брошури, тощо. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Декларація про відповідність продукції вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів або свідоцтво про державну реєстрацію (надати копію) | Наявність |  |
|  | Гарантійний лист від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) | Наявність |  |
|  | Навантаження (макс. маса пацієнта, кг) | 140 |  |
|  | Маса, кг (без аксесуарів) | 39,5 |  |
|  | Висота,мін мм Довжина,мм Ширина,мм | 1285 1130 600-860 |  |
|  | Колеса Ø, мм перед./ зад. з гальмом | 100/ 125 |  |
|  | Мінімальна висота підвісу,мм | 790 |  |
|  | Максимальна висота підвісу,мм | 1950 |  |
|  | Тип підйому | Плавний безступінчатий |  |
|  | Тривалість роботи | 2 хв. навантаження / 18 хв. пауза |  |
|  | Напруга | 220-240 /50 (В / Гц) |  |
|  | Сист. управління | IP54 24V DC / 2,9A |  |
|  | Привід | IP54 24V DC / 2,9A |  |
|  | Пульт | IPX4 24V DC |  |
|  | Акумулятор | IPX4 230V/24V, 500 mA |  |
|  | Батарея | IP54 24V DC / 2,9А*год |  |
|  | Безпека | - Аварійний спуск - Батарея низького заряду - Аварійний СТОП |  |
|  | Середня швидкість підйому, мм/с | 7 |  |
|  | Осьова сила штовхання, Н | 6000 |  |
|  | Гарантія від виробника | 12 міс. |  |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

•	ціна за одиницю продукції і загальна вартість повинні бути вказані в національній валюті України;

•	пропозиція має містити умови оплати;

•	встановлена ціна має залишатися фіксованою;

•	термін дії Вашої пропозиції повинен становити мінімум 20 днів з моменту її надання й повинен бути вказаний в пропозиції;

.

Ми заздалегідь дякуємо Вам за участь в тендері.

Україна,  54001,  м. Миколаїв, вул. Набережна 27
тел/факс: (0512) 37 05 49, (067) 512 16 31   e-mail: office@ifl.org.ua